**附件1**

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目要求** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **总价** |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检验 | 含钢瓶检验、瓶头阀检查维修、密封件更换、瓶体表面油漆修复等，检验完毕出具合法的消防钢瓶检验报告。 | 70L | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 灭火剂补充 | 2只钢瓶内的灭火剂全部替换，充装新灭火剂。 | HFC-227ea | kg | 92 |  |  |
| 3 | 氮气驱动瓶检测 | 含氮气充装。 | 6L | 只 | 5 |  |  |
| 最终报价： 大写： | | | | | | | | |
| 备注：1.本项目预算2万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。  2.最终报价应是上述全部项目的最终报价，须包含拆、装、搬、运、调试和税金等其他所有费用，采购人不再另行支付任何其他费用。  3.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。  4.供应商应确保项目实施期间采购人的设备设施安全，如因供应商操作不当造成采购人人员或者设备设施损失，供应商承担相应责任。供应商项目实施人员安全全程由供应商自身负责。 | | | | | | | | |

**报价人：（单位全称）盖章**

2023年11月 日