**附件1**

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **品牌** | **型号** | **制冷量** | **单位** | **数量** | **维保价格** | **维保总价** |
| 1 | 精密空调 | 艾特网能 | CM042DA/ACS32-A | 40.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 基站空调 | 大金 | FNVQ205AAKD | 12.3kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 列间空调 | 华为 | NetCol5000-A0101、NetCol5000-A0102 | 25kW | 台 | 2 |  |
| 4 | 精密空调 | 依米康 | SDA81U-R-H | 7.5kW | 台 | 1 |  |
| 最终报价： 大写： |
| 备注：1.本项目预算6万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。 2.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。3.最终报价应是上述全部项目的最终报价，须包含人工、税金等其他所有费用，采购人不再另行支付任何其他费用。4.维保方式。本项目为全包维保，即通过对空调设备的日常维护以及维修等服务手段，使空调设备正常、安全的运行；每季度至少一次对设备提供全面的阶段性巡检，维护保养，并出具维护报告，每季度至少一次外机清洗、制冷剂检查和更换、滤网等易耗品更替；空调机所有零部件在使用中发生损坏，由成交供应商负责维修或更换配件并恢复正常使用，如需更换配件，由供应商提供配件并更换，采购人不再另行支付任何费用。 5.响应时间。设备发生故障时，供应商在30分钟内电话响应，2小时远程处理，如未能解决问题，4小时内到场处理，24小时内无法解决需返厂维修的，供应商提供过渡期备用设备。6.服务期限。本项目服务期3年，合同一签3年，费用按年支付。 |

**报价人：（单位全称）盖章**

 2023年11月 日